附件：

沧州市人民医院增加部分点位消防设施项目

采购内容：

- 本部院区、妇产儿童院区部分独立房间、科室楼道及公共区域需增加独立房间感烟探测器63处，预算17000元;

- 本部院区增加防火卷帘感温探测器及感烟探测器26个，预算7000元；

- 本部院区维修火灾显示盘25处，预算17000元。

备注：各项采购内容均需单独报价，大于预算金额为无效报价