东部院区智能化项目市场调研的通知
为加快推进东部院区智慧医院智能化工程建设，落实医院信息化、智慧化建设相关规范标准，保障后续院区智能化系统稳定运行与智慧医疗服务落地，现面向社会公开征集东部院区智能化工程规划设计方案，欢迎有经验的优质单位积极参与。具体要求如下：
一、资质要求
1、参与单位应具备电子与智能化工程专业承包资质，具备有效的营业执照、安防工程相关许可、信息系统集成相关资质。
2、具有三级医院整体智能化工程同类实施业绩优先考虑。
二、调研提交资料要求
1、整体设计实施方案（也可仅提供部分子系统规划）：严格按照《智能建筑设计标准》、《综合医院建筑设计标准》、《建筑电气与智能通用规范》、《智慧医院建设指南》、《数据中心设计规范》、《全国医院信息化建设标准与规范》、《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等相关国家及行业规范，结合医院整体建设规划编制，覆盖所有子系统架构设计、点位布局等完整内容，充分考虑医院场景下的医疗业务适配性。
2、设备材料清单：列明建设方案中各子系统建设涉及的相关设备，提供对应清单，并明确标注各个设备的功能。
3、质保及后期维护方案：明确整体项目质保期限，质保范围完整覆盖所有子系统的设备、线材、配套配件；列明质保期内免费维修、更换内容，以及质保期满后的运维服务模式、响应时效、收费标准。
三、各子系统简要需求功能
1、多媒体会议系统功能需求，包括但不限于：覆盖院区大小会议室，支持高清视频会议、多终端投屏、音频扩声、录播存储、远程医疗会诊连线功能。
2、信息机房建设功能需求，包括但不限于：按照《全国医院信息化建设标准与规范》、《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等相关规范要求对三级医院要求进行建设，综合考虑机房电气系统、环境控制、空调与给排水、消防安全、机柜布局、网络布线、电磁屏蔽等因素，确保机房各类设备安全运行。
3、综合布线系统功能需求，包括但不限于：对网络系统进行布线，需保障链路高速稳定安全，覆盖全院医疗、办公区域，实现数据、语音、视频信号的稳定传输，预留充足点位扩展空间。链路搭建采用全光网，提供具体运维排障方案，后期便于维护，快速定位故障点位（如提供其他方案，请详细对比、阐述利弊）。
4、弱电铺设功能需求，包括但不限于：统一规划全院弱电管路桥架，要求强弱电分离布线，优先考虑信息网络、通信网络、设备网络分开部署，做好线路标识与屏蔽防护，满足后续各子系统的线路承载需求。
5、计算机网络系统功能需求，包括但不限于：医院内网、外网、设备网络均搭建高速安全网络，实现医疗业务数据高速稳定安全传输，同时在核心区域需配置防火墙、入侵检测等安全设备，保障医疗数据网络安全。
6、无线WiFi功能需求，包括但不限于：全院外网覆盖WiFi信号，支持医疗移动终端、医护PDA、患者移动设备高速接入，实现无缝漫游、高带宽低延迟。
7、网络电视系统功能需求，包括但不限于：覆盖病房支持直播电视、点播回看、健康宣教内容推送，可实现个性化内容展示。
8、信息发布系统功能需求，包括但不限于：在门诊大厅、电梯口、候诊区部署发布终端，支持院内通知、就诊指引、健康科普、叫号信息同步展示，支持远程统一管控内容，同时保障网络安全管理。
9、排队叫号系统功能需求，包括但不限于：部署在门诊、检验、检查科室，支持分诊排队、语音叫号、屏幕提示，减少患者排队聚集，优化就诊流程。
10、视频监控系统功能需求，包括但不限于：实现全院公共区域、出入口、电梯、重点科室无死角覆盖，支持高清录像存储、远程调取、智能移动侦测，满足医院安防管理需求。
11、公共广播系统功能需求，包括但不限于：覆盖全院公共区域，支持日常背景音乐播放、寻人寻物播报、紧急消防广播联动，分区独立可控。
12、时钟系统功能需求，包括但不限于：采用北斗授时系统，覆盖全院护士站、电梯厅、关键科室，实现所有智能化子系统时间统一同步，保障医疗操作时间精准。
13、医护对讲系统功能需求，包括但不限于：覆盖所有病房护士站与病床，实现医护双向呼叫、对讲通话、床位状态显示，紧急呼叫时实时弹窗告警，提升医护响应效率。
14、ICU探视系统功能需求，包括但不限于：专为ICU病房设计，支持家属远程高清视频探视、医护通话管控，避免交叉感染，同时可对接HIS系统展示患者基础信息，保障医患沟通安全便捷。
15、五方通话系统功能需求，包括但不限于：覆盖全院所有电梯，实现轿厢、机房、轿顶、底坑、监控管理中心五方实时对讲，紧急情况下快速联动救援，通话全程录音留存。
16、楼宇自控系统功能需求，包括但不限于：对全院空调、新风、照明、给排水、电梯等设备进行集中监控管理，实现设备节能运行、故障自动告警，降低院区运维能耗。
17、智能化集成管理系统功能需求，包括但不限于：搭建统一管控平台，对所有智能化子系统进行集中可视化管理，实现跨系统数据联动、事件统一调度，降低院区智能化系统整体运维难度。
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